各包医疗设备详细技术参数

	
	设备名称
	技术参数
	备注

	01包
	口腔影像板扫描仪
	标准像素80um,读取时间8秒以内，清晰，读取速度快
	进口品牌

	06包
	根管治疗仪（机扩马达）
	自动回旋功能，使用简易，转速质范围250—1200Ram，扭力值：0.6—4.0Ncm
	进口品牌
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